## Slide 1: 2-05: Oskrba s pitno vodo ter odvodnjavanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v Sloveniji stanje, problemi, perspektive/ Krajnc U.
Oskrba s pitno vodo
V Sloveniji imamo z bilančnega vidika na razpolago dovolj, tako površinske, kot tudi podzemne vode.
Oskrba s pitno vodo predvsem podzemna voda ( 97% )
Tudi pri morebitnih vplivih podnebnih sprememb oskrba s pitno vodo tako ne bi smela biti ogrožena.
Odvodnjavanje in čiščenje komunalnih voda:
Komunalne čistilne naprave v Sloveniji (večje od 2000 PE) so že izgrajene, izjema ČN Ruše.
Potrebne rekonstrukcije (kapaciteta, 3.stopnja čiščenja, stroški obratovanja). Problem onesnaženje z ostanki zdravil, mikroplastiko…
POVZETKI / UGOTOVITVE:

## Slide 2: 2-05: Oskrba s pitno vodo ter odvodnjavanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v Sloveniji stanje, problemi, perspektive/ Krajnc U.
Oskrba s pitno vodo
Problematični manjši sistemi (kvaliteta, monitoring)
Zakonodaja izhajajoča iz vpisa pravice do pitne vode v Ustavo
Potrebna bodo velika vlaganja v obnovo obstoječih sistemov: vodne izgube in povečanje varnost vodovodnih sistemov.
Agresivno trženje ustekleničene vode, potrebna promocija, da je voda iz vodovoda boljša in okoljsko bistveno manj oporečna
Odvodnjavanje in čiščenje komunalnih voda:
Majhne ČN: 318 naprav (manj kot 2000 PE) s skupno kapaciteto 149.336 PE
prezrli cilj izgradnje čistilnih naprav -doseganja dobrega stanja vodnih teles ( ni v nobenih uradnih dokumentih).